## Tabelle gesamt
Schritt 1 |  |  | Schritt 2 | [5 empty] | Schritt 3 | [5 empty] | Schritt 4
Ermittlung der für die Sicherheit der Anlage relevanten Einrichtungen | Schnittstellenermittlung | Entscheidungspunkt 1 | Beurteilung der Auswirkungen von Cyberbedrohungen |  |  |  |  | Entscheidungspunkt 2 | Festlegung von Cybersicherheitsmaßnahmen | [5 empty] | Umsetzung und Aufrechterhaltung der Cybersicherheitsmaßnahmen
Benennung der jeweiligen sicherheitsrelevanten MSR-Einrichtung / Schutzeinrichtung / des Ausrüstungsteils mit Sicherheitsfunktion, autarken Sicherheitseinrichtung oder des Anlagenteils, das hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Cyberbedrohungen auf den sicheren Zustand der Anlage zu untersuchen ist | Benennung der an der Einrichtung vorhandenen Daten-Schnittstellen | Sind Datenschnittstellen vorhanden? Nein: (keine Maßnahmen der Cybersicherhiet erforderlich) Ja: Auswirkungsanalyse erforderlich | Benennung der betrachteten Einrichtung | Kurzbeschreibung der Schutzfunktion / des Schutztziels | Beschreibung der hinsichtlich der Sicherheit relevanten Folgen einer Manipulation (z.B. bei Fehl-Auslösung, Blockierung der Auslösung oder Parameter- oder Funktionsänderungen) | Durch die Folgen der Manipulation können grundsätzlich Gefährdungen entstehen. (Ja/Nein) | Es gibt folgende nicht digitale (andere technische/organisatorische) Maßnahmen, um die Folgen der Manipulation auf ein ungefährliches Maß zu reduzieren. (Eintragung nur, wenn zutreffend erforderlich) | Können durch Cyberbedrohungen Gefährdungen entstehen? Nein: (keine Maßnahmen der Cybersicherhiet erforderlich) Ja: Festlegng von CS-Maßnahmen erforderlich | Benennung der schutzbedürftigen Einrichtungen | Die Elemente gemäß TRBS 1115-1 Abschnitt 3.2 sind im erforderlichen Umfang erfasst . (Ja/Nein) (zzgl. Verweis auf Dokumentationsort) | Die Standardmaßnahmen der TRBS 1115-1 Abschnitt 4.5.2 Absatz 2 wurden im erforderlichen Umfang berücksichtigt. (Ja/Nein) (zzgl. Verweis auf Dokumentationsort) | Eine Festschreibung der erforderlichen Cybersicherheitsmaß-nahmen (nach TRBS 1115-1 Abschnitt 4.5.2 Absatz 2 und Herstellervorgaben) ist erfolgt. (Ja/Nein) (Spezifikation der Cybersicherheit) (zzgl. Verweis auf Dokumentationsort) | Wenn Hersteller-vorgaben zur Cybersicherheit vorhanden sind, werden diese berücksichtigt. (Ja/Nein) | Ein Verfahren zur Aufrechterhaltung des Cybersicherheitsniveaus ist etabliert. (Ja/Nein) (zzgl. Verweis auf Dokumentationsort) | Benennung der schutzbedürftigen Einrichtungen | Organsatorische Maßnahmen der Cybersicherheit sind in einer Betriebsanweisung festgeschrieben (Ja/Nein) (zzgl. Verweis auf Dokumentationsort) | Technische Maßnahmen der Cybersicherheit sind nachweislich funktionsfähig/wirksam (Ja/Nein) (siehe hierzu TRBS 1115-1 Abschnitt 5 und 8.2)
Einrichtung A |  |  | Einrichtung A | [5 empty] | Einrichtung x | [5 empty] | Einrichtung x
Einrichtung B |  |  | Einrichtung B | [5 empty] | Einrichtung x | [5 empty] | Einrichtung x
… |  |  | … | [5 empty] | ….. | [5 empty] | ….

## Tabelle Auszug
Schritt 1
Feststellung der funktional sicherheitsrelevanten Systeme
Schnittstellenermittlung
Schritt 2
Beurteilung der Auswirkungen
Schritt 3
Festlegung von Cybersicherheitsmaßnahmen
Schritt 4
Umsetzung und Aufrechterhaltung der Cybersicherheitsmaßnahmen
Schritt 1
Festlegung des Betrachtungsumfangs
Schritt 2
Beurteilung der Auswirkungen und Schutzbedarfsfeststellung
Schritt 3
Festlegung von Cybersicherheitsmaßnahmen
Schritt 4
Umsetzung und Aufrechterhaltung der Cybersicherheitsmaßnahmen